## Sheet1
CHLORIDE
Chloride | Name | Retention Time | Area | Height | Amount | Dup Avg | Dilution Factor | Dil. Run?
|  | min | µS*min | µS | mg/L |  |  | mg/L
|  | ECD_1 | ECD_1 | ECD_1 | ECD_1
|  | Chloride | Chloride | Chloride | Chloride
1 | MQ | 5.7 | 0.0011 | 0 | 0.5638
2 | STD BLK | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
3 | STD A | 5.687 | 0.4593 | 2.27 | 2.2562
4 | STD B | 5.687 | 0.9692 | 4.69 | 4.1396
5 | STD C | 5.687 | 1.4873 | 7.11 | 6.0533
6 | STD D | 5.69 | 2.0152 | 9.59 | 8.0029
7 | STD E | 5.687 | 2.5503 | 12.03 | 9.9791
8 | STD F | 5.687 | 5.2081 | 24.46 | 19.7959
9 | STD G | 5.694 | 10.5904 | 49.58 | 39.6756
10 | STD H | 5.697 | 16.1402 | 75.07 | 60.1738
11 | STD I | 5.701 | 21.3402 | 99.66 | 79.3802 |  | 93.1287
12 | STD J | 5.704 | 26.9563 | 125.05 | 100.1233
13 | MQ | 5.69 | 0.0015 | 0 | 0.5654
14 | LOQ | 5.674 | 0.0073 | 0.03 | 0.5867
15 | ICV L | 5.68 | 0.2044 | 1.04 | 1.3147
16 | ICV M | 5.684 | 1.713 | 8.22 | 6.8866
17 | ICV H | 5.69 | 7.69 | 36.18 | 28.9628
18 | MQ | 5.677 | 0.0014 | 0 | 0.5651
19 | 271614 | 5.714 | 38.7398 | 179.12 | 143.6458 |  | 2 | Y
20 | 271624 | 5.714 | 38.775 | 180.81 | 143.7758 |  | 2 | Y
21 | DP-L60-0m-062723 | 5.833 | 211.6017 | 865.24 | 782.1148 |  | 10 | Y
22 | DP-HOS-0m-062723 | 5.707 | 27.4415 | 128.79 | 101.9153 |  | 2 | Y
23 | DP-GAR-0m-062723 | 5.864 | 275.7756 | 1073.26 | 1019.1424 |  | 20 | Y
24 | DP-DOB7-0m-062723 | 5.737 | 66.7652 | 303.07 | 247.1585 |  | 3 | Y
25 | DP-OWEN-0m-062723 | 5.7 | 24.3765 | 103.4 | 90.5948
26 | DP-HPC-0m-062723 | 5.737 | 67.3804 | 305.35 | 249.4305 |  | 3 | Y
27 | DP-DOB8-0m-062723 | 5.701 | 22.6391 | 105.98 | 84.1778
28 | DP-MID-0m-062723 | 5.714 | 38.2277 | 176.94 | 141.7546
29 | DP-MID-0m-062723 DUP | 5.714 | 38.3501 | 177.51 | 142.2066 | 141.9806 | 2 | Y
30 | DP-ELV-0m-062723 | 5.734 | 64.401 | 292.73 | 238.4261 |  | 3 | Y
31 | DP-TF-0m-062723 | 5.704 | 27.9509 | 115.13 | 103.7971 |  | 2 | Y
32 | DP-GRE-0m-062723 | 5.734 | 62.8047 | 287.69 | 232.5301 |  | 3 | Y
33 | DP-MD-0m-062723 | 5.74 | 68.4143 | 312.38 | 253.2494 |  | 5 | Y
34 | DP-MAN-0m-062723 | 5.737 | 64.3366 | 293.68 | 238.1882 |  | 3 | Y
35 | DP-MC-0m-062723 | 5.77 | 112.8639 | 496.26 | 417.4249 |  | 10 | Y
36 | DP-BAX-0m-062723 | 5.697 | 14.3415 | 67.56 | 53.5303
37 | DP-DOB22-0m-062723 | 5.697 | 17.6696 | 83.22 | 65.8227
38 | DP-DOB5-0m-062723 | 5.727 | 54.2683 | 249.97 | 201.0009 |  | 3 | Y
39 | DP-DOB4-0m-062723 | 5.7 | 24.6753 | 115.88 | 91.6984
40 | DP-DOB4-0m-062723 DUP | 5.704 | 24.411 | 115.03 | 90.7221 | 91.2103
41 | DP-DC-0m-062723 | 5.707 | 33.9649 | 159.14 | 126.0099 |  | 2 | Y
42 | DP-COM-0m-062723 | 5.694 | 17.8647 | 79.61 | 66.5433
43 | ShallowWI 3-23-23 | 5.717 | 36.8021 | 171.91 | 136.4891 |  | 2 | Y
44 | DeepWI 3-23-23 | 5.71 | 36.8174 | 171.25 | 136.5455 |  | 2 | Y
45 | ShallowWI 9-21-22 | 5.703 | 27.6872 | 129.91 | 102.8228 |  | 2 | Y
46 | DeepWI 9-21-22 | 5.703 | 29.4479 | 137.56 | 109.3261 |  | 2 | Y
47 | STD A | 5.681 | 0.4654 | 2.35 | 2.2789
48 | STD E | 5.684 | 2.5685 | 12.28 | 10.0466
49 | STD J | 5.703 | 27.6058 | 128.1 | 102.5221
50 | SHUTDOWN | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
SULFATE
Sulfate | Name | Retention Time | Area | Height | Amount
|  | min | µS*min | µS | mg/L
|  | ECD_1 | ECD_1 | ECD_1 | ECD_1
|  | Sulfate | Sulfate | Sulfate | Sulfate
1 | MQ | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
2 | STD BLK | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
3 | STD A | 10.384 | 0.3127 | 0.99 | 2.5012
4 | STD B | 10.381 | 0.6787 | 2.16 | 4.3192
5 | STD C | 10.367 | 1.0194 | 3.25 | 6.0119
6 | STD D | 10.354 | 1.7765 | 5.54 | 9.7731
7 | STD E | 10.357 | 1.7785 | 5.52 | 9.7826
8 | STD F | 10.327 | 3.7348 | 11.08 | 19.5013
9 | STD G | 10.267 | 7.8443 | 21.65 | 39.9164
10 | STD H | 10.217 | 11.9262 | 30.94 | 60.1942
11 | STD I | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
12 | STD J | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
13 | MQ | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
14 | LOQ | 10.377 | 0.0087 | 0.02 | 0.9909
15 | ICV L | 10.384 | 0.1413 | 0.46 | 1.6496
16 | ICV M | 10.37 | 1.2107 | 3.84 | 6.9624
17 | ICV H | 10.294 | 5.8374 | 16.53 | 29.9466
18 | MQ | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
19 | 271614 | 10.287 | 3.5984 | 9.58 | 18.8238
20 | 271624 | 10.284 | 3.5744 | 9.61 | 18.7044
21 | DP-L60-0m-062723 | 10.27 | 0.3988 | 0.62 | 2.9286
22 | DP-HOS-0m-062723 | 10.307 | 2.5561 | 7.17 | 13.6459
23 | DP-GAR-0m-062723 | 10.337 | 0.525 | 1.66 | 3.5558
24 | DP-DOB7-0m-062723 | 10.333 | 1.7746 | 5.06 | 9.7637
25 | DP-OWEN-0m-062723 | 10.35 | 0.5837 | 1.61 | 3.8476
26 | DP-HPC-0m-062723 | 10.35 | 0.2767 | 0.89 | 2.3225
27 | DP-DOB8-0m-062723 | 10.337 | 0.4623 | 1.55 | 3.2445
28 | DP-MID-0m-062723 | 10.351 | 0.3621 | 0.91 | 2.7467
29 | DP-MID-0m-062723 DUP | 10.354 | 0.3815 | 0.94 | 2.8428 | 2.7948
30 | DP-ELV-0m-062723 | 10.324 | 2.0752 | 5.89 | 11.2568
31 | DP-TF-0m-062723 | 10.344 | 0.0863 | 0.23 | 1.3765
32 | DP-GRE-0m-062723 | 10.324 | 2.0724 | 5.88 | 11.2429
33 | DP-MD-0m-062723 | 10.337 | 0.8431 | 2.26 | 5.1361
34 | DP-MAN-0m-062723 | 10.284 | 3.0835 | 5.82 | 16.2656
35 | DP-MC-0m-062723 | 10.294 | 3.1941 | 8.73 | 16.8154
36 | DP-BAX-0m-062723 | 10.344 | 0.3214 | 0.73 | 2.5442
37 | DP-DOB22-0m-062723 | 10.231 | 7.8678 | 21.11 | 40.0331
38 | DP-DOB5-0m-062723 | 10.337 | 0.6751 | 2.33 | 4.3015
39 | DP-DOB4-0m-062723 | 10.34 | 0.6759 | 1.98 | 4.3056
40 | DP-DOB4-0m-062723 DUP | 10.344 | 0.6847 | 2 | 4.3489 | 4.3273
41 | DP-DC-0m-062723 | 10.29 | 3.0282 | 8.47 | 15.9912
42 | DP-COM-0m-062723 | 10.344 | 0.6091 | 1.72 | 3.9736
43 | ShallowWI 3-23-23 | 10.261 | 3.6709 | 9.77 | 19.1838
44 | DeepWI 3-23-23 | 9.994 | 0.5841 | 1.01 | 3.8492
45 | ShallowWI 9-21-22 | 10.277 | 3.4267 | 9.33 | 17.9705
46 | DeepWI 9-21-22 | 10.283 | 3.3341 | 9.24 | 17.5109
47 | STD A | 10.371 | 0.3069 | 1 | 2.4723
48 | STD E | 10.347 | 1.7991 | 5.63 | 9.8852
49 | STD J | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
50 | SHUTDOWN | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.